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	表1 实验室信息管理系统报价清单（工业产品、食品（粮油）、药品（化妆品）、农产品）

	序号
	主要模块
	大类
	分项功能
	具体功能点
	报价

	1
	业务管理
	客户管理
	客户关系管理
	客户档案新建、修改、删除
	

	2
	
	
	
	客户查询
	

	3
	
	
	协议管理
	协议新建，修改、删除
	

	4
	
	
	
	协议查询
	

	5
	
	业务受理
	业务受理
	委托单登记
	

	6
	
	
	
	抽样单登记
	

	7
	
	
	
	业务受理
	

	8
	
	
	
	业务修改
	

	9
	
	
	
	业务删除
	

	10
	
	
	
	业务查询
	

	11
	
	
	合同评审
	合同评审发起
	

	12
	
	
	
	合同评审
	

	13
	
	
	
	合同评审记录
	

	14
	
	
	样品登记
	样品基本信息录入
	

	15
	
	
	
	样品条码生成
	

	16
	
	
	
	样品信息修改
	

	17
	
	
	
	样品信息删除
	

	18
	
	
	
	样品信息查询
	

	19
	
	
	样品接收
	样品接收登记
	

	20
	
	
	
	样品核对记录
	

	21
	
	
	
	样品状态更新
	

	22
	
	
	样品流转
	样品入库
	

	23
	
	
	
	样品领用
	

	24
	
	
	
	样品返还
	

	25
	
	
	
	样品留样
	

	26
	
	
	
	样品处理
	

	27
	
	
	
	流转经手人记录
	

	28
	
	
	
	样品状态实时追踪
	

	29
	
	费用管理
	收费管理
	预收款录入
	

	30
	
	
	
	开票申请
	

	31
	
	
	
	实收核销
	

	32
	
	
	
	收费单号管理
	

	33
	
	
	
	缴费信息记录
	

	34
	
	
	
	收费明细查询
	

	35
	
	
	报价管理
	报价单生成
	

	36
	
	
	
	报价单修改
	

	37
	
	
	
	报价单审批
	

	38
	
	
	协议管理
	协议费用管理
	

	39
	
	
	
	协议签订金额
	

	40
	
	
	
	协议折扣设置
	

	41
	
	
	
	协议签订次数统计
	

	42
	检验检测
	任务派工
	任务分派
	任务指派
	

	43
	
	
	
	任务认领
	

	44
	
	
	
	批量派工
	

	45
	
	
	
	任务调整
	

	46
	
	
	任务调度
	任务进度查看
	

	47
	
	
	
	任务超期预警
	

	48
	
	检测项目
	项目检验
	检验任务接收
	

	49
	
	
	
	检验任务领取
	

	50
	
	
	
	检测项目选择
	

	51
	
	
	
	原始记录模板管理
	

	52
	
	
	
	检测结果录入
	

	53
	
	
	
	结果判定
	

	54
	
	检测报告
	报告编制
	报告任务领取
	

	55
	
	
	
	报告自动生成
	

	56
	
	
	
	报告内容编辑
	

	57
	
	
	
	报告提交审核
	

	58
	
	
	报告审核
	报告审核
	

	59
	
	
	
	审核意见录入
	

	60
	
	
	报告签发
	报告签发
	

	61
	
	
	
	数字签名
	

	62
	
	
	报告打印
	报告打印
	

	63
	
	
	
	打印预览
	

	64
	
	
	报告存档
	报告归档
	

	65
	
	
	
	报告检索
	

	66
	
	
	报告返工
	报告返工
	

	67
	
	
	
	返工记录查询
	

	68
	资源管理
	人事管理
	人员管理
	人员档案新建
	

	69
	
	
	
	人员档案修改
	

	70
	
	
	
	人员档案删除
	

	71
	
	
	
	人员资质管理
	

	72
	
	
	
	授权能力管理
	

	73
	
	
	
	人员查询
	

	74
	
	
	培训考核
	培训记录录入
	

	75
	
	
	
	考核记录录入
	

	76
	
	
	
	手写签名
	

	77
	
	设备管理
	设备台账
	设备台账新建
	

	78
	
	
	
	设备台账修改
	

	79
	
	
	
	设备台账删除
	

	80
	
	
	
	设备状态更新
	

	81
	
	
	
	设备查询
	

	82
	
	
	设备检定校准
	检定计划
	

	83
	
	
	
	检定提醒
	

	84
	
	
	
	检定记录
	

	85
	
	
	期间核查
	期间核查记录
	

	86
	
	
	维护/维修记录
	维护计划
	

	87
	
	
	
	维护记录
	

	88
	
	
	
	维修记录
	

	89
	
	
	设备送检管理
	送检性质类型管理
	

	90
	
	
	
	送检日期管理
	

	91
	
	
	
	送检单位信息
	

	92
	
	
	使用日志
	使用日期记录
	

	93
	
	
	
	使用设备信息
	

	94
	
	
	
	使用备注信息
	

	95
	
	检验项目库
	标准库
	标准库维护
	

	96
	
	
	
	标准查询
	

	97
	
	
	
	项目关联
	

	98
	
	
	检验项目库
	项目新建
	

	99
	
	
	
	项目修改
	

	100
	
	
	
	项目删除
	

	101
	
	
	
	判定限值设置
	

	102
	
	
	
	方法关联
	

	103
	
	
	字典表管理（搜索查询用）
	字典项新建
	

	104
	
	
	
	字典项修改
	

	105
	
	
	
	字典项删除
	

	106
	
	
	
	字典表查询
	

	107
	
	标准物质管理
	标准物质库
	标准物质、滴定液出入库、领用管理
	

	108
	
	试剂管理
	试剂库
	试剂出入库、领用管理
	

	109
	
	色谱柱管理
	
	色谱柱出入库、领用管理
	

	110
	质量管理
	质量管理
	体系文件管理
	质量体系文件管理
	

	111
	
	检验台账
	检验台账
	检验任务查询
	

	112
	
	
	
	检验统计
	

	113
	
	检验报告
	检验报告
	报告查询
	

	114
	
	
	
	报告统计
	

	115
	
	报告初始化
	报告初始化
	模板初始化
	

	116
	
	
	
	配置初始化
	

	117
	
	常用查询
	综合查询
	多条件查询
	

	118
	
	
	
	查询结果导出
	

	119
	
	
	设备一览表
	设备查询
	

	120
	
	
	人员一览表
	人员查询
	

	121
	
	
	检验标准库一览表
	标准查询
	

	122
	
	
	常规查询
	常规数据查询
	

	123
	统计
	
	动态查询
	动态自定义查询
	

	124
	查询
	查询自定义
	监督抽检样品统计表
	样品统计
	

	125
	分析
	
	参数查询
	参数查询
	

	126
	
	
	样品接收记录表
	样品接收统计
	

	127
	
	
	样品入库保存登记表
	样品入库统计
	

	128
	
	
	质量监督抽查结果
	抽查结果统计
	

	129
	
	
	样品检验记录表
	检验记录统计
	

	130
	
	
	入库保存记录
	入库保存统计
	

	131
	
	报表统计
	业务数据统计
	业务数据统计
	

	132
	
	
	设备状态统计
	设备状态统计
	

	133
	
	
	样品检验统计
	检验统计
	

	134
	基础配置
	基础配置
	组织机构
	机构新建
	

	135
	
	
	
	机构修改
	

	136
	
	
	
	机构删除
	

	137
	
	
	科室设置
	科室新建
	

	138
	
	
	
	科室修改
	

	139
	
	
	
	科室删除
	

	140
	
	
	系统参数配置
	参数设置
	

	141
	
	
	
	参数导出
	

	142
	
	
	
	参数导入
	

	143
	
	报告设置
	报告组成
	报告组成设置
	

	144
	
	
	报告模板
	模板新建
	

	145
	
	
	
	模板修改
	

	146
	
	
	
	模板删除
	

	147
	
	
	
	模板启用/停用
	

	148
	
	
	报告初始化
	报告初始化
	

	149
	
	业务规则
	业务规则配置
	规则新建
	

	150
	
	
	
	规则修改
	

	151
	
	
	
	规则启用/停用
	

	152
	首页功能
	待办业务
	待办任务
	待办任务查看
	

	153
	
	
	
	待办任务处理
	

	154
	
	预警信息
	预警提醒
	预警查看
	

	155
	
	
	
	预警处理
	

	156
	
	快捷入口
	功能快捷入口
	快捷访问
	

	157
	任务流程管理
	任务流转
	任务单流转记录
	流转记录查看
	

	158
	
	
	
	流转轨迹
	

	159
	
	
	项目流转记录
	项目流转查看
	

	160
	
	
	报告流转记录
	报告流转查看
	

	161
	
	流程进度
	业务流程进度
	进度查看
	

	162
	
	
	
	进度统计
	

	163
	
	流程可视化
	流程状态实时显示
	实时显示流程状态
	

	164
	
	
	流程节点跳转
	支持流程节点跳转
	

	165
	
	
	流程节点打回
	支持流程节点打回
	

	166
	
	任务流转记录
	流转详细记录
	记录操作人、操作时间、操作环节、目标环节
	

	167
	
	
	流转方式记录
	记录流转方式（正常流转/打回送审）
	

	168
	
	
	流转备注信息
	记录流转备注信息
	

	169
	附件管理
	附件管理
	附件上传
	附件上传
	

	170
	
	
	附件下载
	附件下载
	

	171
	
	
	附件管理
	附件权限管理
	

	172
	
	
	附件删除
	附件删除
	

	总价
	


	表2 实验室信息管理系统报价清单（计量）

	序号
	类别
	模块
	子功能
	功能概述
	报价（万元）

	1
	计量系统功能模块
	业务受理管理
	业务受理登记
	支持手工录入、Excel导入、历史数据复用、湖北省强检平台数据对接等多种受理方式；自动关联计量器具价格信息；根据器具类型自动计算检测期限。强检平台数据接入系统，证书和统计数据共享；
	

	2
	
	
	单据打印
	生成并打印委托单、流转单、样品条码标签等；支持补打功能；
	

	3
	
	
	受理/报检查询
	按委托单位、时间、受理人、器具名称、委托单编号、流转单号等条件查询单据信息；支持模糊搜索；直观查看委托单及各样品检校状态；支持修改和取消委托。受理后自动分配到各室；
	

	4
	
	
	备案查询
	器具查询、企业查询
	

	5
	
	被检器具管理
	被检器具台账
	展示被检器具相关台账信息，接收时自动生成二维码条码标签；覆盖任务分配、被检器具领用、流转等全过程状态跟踪。
	

	6
	
	
	费用
	支持收费相关模块；费用录入、费用修改、批量修改、费用查询、费用校正、撤销收费、历史操作、费用对账；
	

	7
	
	
	送检分派
	根据历史记录自动分配至承接实验室；实验室负责人可根据各人任务负荷合理分配检定员；任务看板展示各人待检任务及超期情况，实时展示“正在检定/校准”、“检定/校准完成”等器具受检状态；
	

	8
	
	现场检测管理（PC端）
	现场任务录入
	支持手工录入、Excel导入、历史数据复用等多种方式；按委托单位名称模糊查询自动带入客户信息；支持任务录入后追加器具。支持手动录入器具信息（无法扫描识别），支持器具信息与数据库信息匹配，勾选是否匹配，勾选后自动关联相关历史信息；支持现场录入原始数据后保存后可上传至系统内，后续按系统模板直接计算生成证书。窗口增加是否需要纸质证书/电子证书。
	

	9
	
	
	任务安排与调度
	支持统一安排和部门自主安排两种模式；确定上门日期、带队人、车辆、司机等信息；可根据任务安排自动发送上门短信通知。
	

	10
	
	
	去向统计与任务总览
	按检测人员、带队人、业务员不同角色展示待完成任务清单；生成人员去向表；实时跟踪所有任务的进展情况。
	

	11
	
	
	单据打印
	支持现场/带回任务单等单据的打印与补打功能。
	

	12
	
	检校与证书管理
	任务管理
	各流程节点提供待办任务列表：待检、编制中、待核验、待批准；支持任务分配、编制、核验、批准的全流程管理。
	

	13
	
	
	原始记录编制
	根据计量器具名称自动匹配原始记录模板，也可手动选择；原始记录编号自动生成；基本信息自动填充；支持勾选证书类型及CMA/CNAS标识。支持手动上传原始记录（纸质/电子）和证书，批量上传；
	

	14
	
	
	原始记录审核
	支持逐个、批量复核两种模式；核验员可多条件组合查询；核验通过后提交签发人，有问题退回至待检定并填写退回原因。
	

	15
	
	
	证书编制
	支持从原始记录直接生成证书，也支持直接编制证书；自动匹配证书模板；根据机构能力自动加盖认可的资质印章。支持证书模板新建、证书添加、证书修改、证书统计和证书追溯；
	

	16
	
	
	证书审核与批准
	支持逐个和批量审核/批准；审核时可实时查阅对应电子原始记录；批准后自动转入PDF生成队列。
	

	17
	
	
	证书打印
	后台自动将已批准的证书转换为PDF；支持批量、逐条打印；PDF文件可预览和下载。
	

	18
	
	
	证书发放
	出库单据打印；支持证书修改和补发，符合相关体系要求。
	

	19
	
	
	证书与记录查询
	支持证书、原始记录的查询、预览、打印和PDF导出功能。
	

	20
	
	电子原始记录
	模板制作工具
	提供Excel工具插件，支持数据区域关联、有效性设置、修约规则、显示精度设置等；支持模板的新建、设计、查询、修改、审核和预览。
	

	21
	
	
	数据模板配置
	支持Excel表格数据一对一或一对多关联；自定义配置单位名称、地址、制造厂商等字段；支持函数计算实现数据自动处理。
	

	22
	
	
	修改痕迹跟踪
	支持原始记录和证书修改，设置相应的权限；自动保留各类修改痕迹，支持痕迹调阅和修改预警；满足质量管理体系对数据完整性的要求。
	

	23
	
	
	数据校验
	在记录填写过程中进行数据有效性校验，包括范围检查、格式验证、修约规则验证等。
	

	24
	
	库房台账管理
	综合出入库
	通过委托单号、登记号、流转单号实现证书和样品的综合入库、出库；自动记录经办人、出入库时间、样品状态等信息；支持入库撤销和出库撤销。
	

	25
	
	
	出库记录查询
	支持按时间、委托单位、器具类型等条件查询出库记录，实现全流程追溯。二维码扫码入库-流转各室-检定员安排时间检定-流转到留样室-扫码出库
	

	26
	
	异常管理
	退检管理
	支持业务退检处理，记录退检原因和审批流程。
	

	27
	
	
	延期管理
	支持检校任务延期申请和审批，记录延期原因。
	

	28
	
	
	证书更改管理
	支持证书报告的修改、更正和补发，保留修改记录，符合体系文件要求。
	

	29
	
	计量监督抽查
	任务录入
	录入监督抽查任务信息：计划编号、年度、季度/月份、计划文件编号、计量类型、主管部门、器具名称、主检部门、委托单位、受检单位等。支持集贸市场抽查等计量器具检定/校准数据录入系统；
	

	30
	
	
	任务管理
	任务分配、方案编制、审核、执行计划等全流程管理。
	

	31
	
	
	任务总览
	按时间、检验类型、主检部门等条件筛选查询，统计分析抽样任务。
	

	32
	
	
	数据报送
	从系统提取数据，生成任务下达单位要求的表格格式，支持各类监督抽查任务报送。
	

	33
	
	客户管理
	客户信息管理
	维护委托单位基本信息、历史委托记录、协议合同等；支持客户分类。
	

	34
	
	
	合同管理
	维护协议客户合同信息，关联价格折扣策略。
	

	35
	
	计量标准能力管理
	标准信息维护
	管理计量标准的基础信息、主标准器/配套设备信息、开展检定/校准项目、技术资料、人员资质等。
	

	36
	
	
	器具台账管理
	维护各类计量器具品类、型号、规格参数，绑定对应计量专业、检定规程，支持品类新增、分类调整、参数模板配置。支持器具溯源到期提醒预警功能；
	

	37
	
	
	标准使用记录
	统计计量标准的使用频次、使用人员、使用时间等；支持标准器送检到期提醒。支持计量标准装置到期复查提醒（可自主选择提醒期限，如：提前6个月）
	

	38
	
	统计分析与决策支持
	业务量统计
	按时间、专业领域、器具类型、委托单位、检定员等维度统计检定/校准台件数、费用等。预留多种维度或者后续可按需新建维度；按图表形式分析日、周、月、季度、年数据；
	

	39
	
	
	工作效能分析
	统计检定周期、超期率、返工率、人均工作量等效能指标。
	

	40
	
	
	证书质量分析
	统计证书修改率、退回率、核验不通过原因分布等质量指标。
	

	41
	
	
	报表导出
	支持各类统计报表的导出（Excel/PDF），满足向上级汇报和对外报送需求。
	

	42
	
	系统管理与配置
	用户与权限管理
	支持按角色（受理员、检定员、核验员、批准人、所长、系统管理员等）分配权限；支持人员资质与检定项目关联控制。
	

	43
	
	
	流程配置
	支持自定义审批流程节点、流转规则；适配不同业务类型（强检、非强检、校准、测试）的差异化流程。
	

	44
	
	
	编号规则配置
	自定义委托单号、流转单号、原始记录编号、证书编号的生成规则。
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	操作日志
	记录所有关键操作日志，包括操作人、操作时间、操作内容、IP地址等，满足安全审计要求。
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	数据备份与恢复
	支持自动定期备份和手动备份，确保数据安全。足够数据存储空间。
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	超期
	超期预警
	超期任务、超期预警、检定任务、部门所有检定、部门过期未检定、部门即将过期、加急任务、（仪器设备、计量标准、CNAS、人员资质、仪器保养、仪器稳定性考核重复性考核等超期预警）
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	财务管理
	财务管理
	折扣审核、费用结算、费用结账
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